## Slide 1: Eficiência Energética como Alavanca para a Mobilidade Elétrica
Poderá a eficiência da iluminação pública ser o catalisador de uma nova revolução de mobilidade elétrica?

## Slide 2: Table of contents 01 04 02 05 03 06
Introdução ao estudo
Estudo da rede
O modelo preditivo
Conclusão
Demonstração
Inferência estatistica

## Slide 3: O problema
Carregadores de 22 kW exigem uma potência que muitos Postos de Transformação (PTDs) não têm disponível.
Ao trocar lâmpadas de sódio/mercúrio por LED, libertamos carga suficiente para os carros elétricos (VE) sem precisar de obras caras na rede?
A hipótese

## Slide 4: Estudo da rede
Omissão
24% dos dados de utilização estão em falta, especialmente em zonas urbanas críticas.
Apenas 17 concelhos concentram 50% de toda a potência ineficiente do país.
Concentração
Disponibilidade
A rede elétrica atual encontra-se largamente subcarregada e já está disponível para a instalação de carregadores de VEs.

## Slide 7: Inferência estatistica
"Modernizados" vs. "Ineficientes"
Nível médio de ocupação
A análise estatística (Teste t de Welch) demonstrou que não existe uma diferença significativa na ocupação da rede entre concelhos com tecnologia LED e concelhos ineficientes (p=0,607).
Os testes de hipótese confirmam que a ocupação média da rede nacional é significativamente inferior ao patamar crítico de 60% (p<0,001).
A ANOVA revelou uma assimetria geográfica profunda: o Interior e o Alentejo apresentam níveis de ocupação drasticamente inferiores ao Litoral (p<0,001).
Diferenças regionais

## Slide 9: O modelo preditivo
Y
Nível Médio de Utilização
X
Potência Instalada Total de Iluminação Pública
X
Capacidade Nominal de Transformação
X
Rácio de Ineficiência
1
2
3

## Slide 10
é o único preditor significativo: Com , confirma-se que PTDs com maior capacidade nominal apresentam, em média, menores taxas de ocupação.

## Slide 11: Verificação dos Pressupostos do Modelo
Normalidade dos Resíduos
Independência
Homocedasticidade

## Slide 12
A modernização LED liberta cerca de 2–3 kW por PTD. Um carregador precisa de 22 kW.

## Slide 14: Demonstração 06

## Slide 15: Obrigado!
Questões?
Rui Santiago, 1221402@isep.ipp.pt
Rui Silva, 1231105@isep.ipp.pt
Tiago Barros, 1231108@isep.ipp.pt